- Форма 2.9.

- Информация

- об инвестиционных программах  регулируемой организации - Муниципального  унитарного  предприятия  « Уссурийск- Водоканал» Уссурийского  городского  округа  и отчетах об их реализации  за  2017 год, по  холодному  водоснабжению.

- питьевая  вода

| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия « Уссурийск- Водоканал» Уссурийского городского округа, осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение на территории Уссурийского городского округа, на 2016-2018годы. |
| --- | --- |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 30 ноября 2015 года № 55/1 (ред. от 14 декабря 2017г.) |
| Цели инвестиционной программы | Повышение надежности и бесперебойности оказываемых для потребителей услуг в сфере водоснабжения. Увеличение срока эксплуатации донного водозабора, уменьшение фильтрации через сооружение, необходимость предания водохранилищу противопаводковых функций. |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | Департамент по тарифам Приморского края |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Уссурийского городского округа |
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | 2016 – 2018 годы. |

- Потребности в финансовых средствах, необходимых

для реализации инвестиционной программы

| Наименование мероприятия | Потребность в финансовых средствах на 2017 год, тыс. руб. (без учёта НДС и налога на прибыль) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| Модернизация объекта «Раковский гидроузел» | 6 113,56 | Расходы на капитальные вложения-6 113,56 тыс.руб.; амортизационные отчисления- 0 |
| Модернизация объекта «Магистральный водопровод(2Д-700) протяженностью 33000 п.м» | 3716,44 | Расходы на капитальные вложения-158,69тыс. руб.; амортизационные отчисления- 3557,75тыс.руб. |
| - Всего по водоснабжению | 9830,0 | Расходы на капитальные вложения-6272,25тыс.руб.; - амортизационные отчисления- 3557,75тыс.руб. |

- Показатели эффективности реализации

инвестиционной программы

| Наименование мероприятия | Наименование показателей | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы | Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Модернизация объекта «Раковский гидроузел» | Уменьшение фильтрации через сооружение л/сут | 0 | Ввод в эксплуатацию 2018год. |
| Модернизация объекта «Магистральный водопровод (2-Д-700) протяженностью 33000п.м.» | Увеличение срока эксплуатации, обеспечение бесперебойной подачи воды. | 0 | Ввод в эксплуатацию участка подлежащего замене - 2018год. |

- 1.До реализации  программы  фильтрация  через  сооружение  составляла 0,1 литр  в  сутки, после  реализации  программы  планируется  0.

- 2.До реализации программы износ магистрального водопровода составляет  99,3%, после реализации увеличится срок эксплуатации водопровода, будет  обеспечена  бесперебойная  подача  воды  населению  города.

- Показатели  эффективности  по холодному водоснабжению, предусмотренные    инвестиционной  программой.

| № п/п | Наименование показателя | Период 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановые показатели | Фактические показатели |
| 1. Показатели качества питьевой воды |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,330 | 0,325 |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений, иных технологических нарушений на объектах, ед./км | 0,19 | 0,18 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 18,99 | 18,99 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м | 0,880 | 0,70 |

- Информация об использовании инвестиционных средств

за   отчетный  2017 год.

| Квартал | Наименование мероприятия | Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный 2017 год, тыс. руб. | Источник финансирования инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 квартал | Модернизация объекта «Раковский гидроузел» | 0,00 | Расходы на капитальные вложения – 6113,56 тыс. руб.; амортизационные отчисления – 1971,14 тыс.руб. |
| 2 квартал |  | 5 961,52 |  |
| 3 квартал |  | 0,00 |  |
| 4 квартал |  | 2 123,18 |  |
| Итого за 2017 год |  | 8 084,70 |  |
| 1 квартал | Модернизация объекта «Магистральный водопровод (2-Д-700) протяженностью 33000м.п.» | 0,00 | Расходы на капитальные вложения-158,69 тыс.руб.; амортизационные отчисления – 3053,04 тыс.руб. |
| 2 квартал |  | 0,00 |  |
| 3 квартал |  | 0,00 |  |
| 4 квартал |  | 3 211,73 |  |
| Итого за 2017 год |  | 3 211,73 |  |
| Всего за 2017 год. |  | 11 296,43 | Расходы на капитальные вложения-6272,25 тыс.руб.; амортизационные отчисления- 5024,18 тыс. руб. |
| 1 квартал |  | 0,00 |  |
| 2 квартал |  | 5 961,52 |  |
| 3 квартал |  | 0,00 |  |
| 4 квартал |  | 5 334,91 |  |

Адрес  сайта  в  сети  Интернет  предприятия  МУП « Уссурийск – Водоканал» www.ussuraqua.ru