- Форма 3.6.  Информация  об   основных потребительских  характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой  организации  МУП « Уссурийск-Водоканал»  и  их  соответствии установленным требованиям по  водоотведению,

- за  2017 год.

| 1)_Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр) | 9,80 |
| --- | --- |
| 2)_Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | 5377,0 |
| а) взвешенные вещества | 1037,0 |
| б) БПК5 | 703,0 |
| в) аммоний-ион | 1295,0 |
| г) нитрит-анион | 457,0 |
| д) фосфаты (по P) | 1335,0 |
| е) нефтепродукты | 470,0 |
| ж) микробиология | 80,0 |
| 3)_Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: | 302,0 |
| а) взвешенные вещества | 78,0 |
| б) БПК5 | 37,0 |
| в) аммоний-ион | 82,0 |
| г) нитрит-анион | 3,0 |
| д) фосфаты (по P) | 85,0 |
| е) нефтепродукты | 17,0 |
| ж) микробиология | 0,0 |
| 6)_Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | 100 |
| 7)_Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней) | 20 |