|  |  |
| --- | --- |
|  | **Муниципальное унитарное предприятие****«УССУРИЙСК-ВОДОКАНАЛ»****Уссурийского городского округа**г. Уссурийск, ул. Карбышева, 27, 8-(4234)-32-10-33 |
| **ПРОИЗВОДСТВЕННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**г. Уссурийск, ул. Раковская,108, 8-924-735-0010, pal-aqua@mail.ruУникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21АИ22Лицензия №25.ПЦ.01.001.Л.000059.12.10 |

**Протокол лабораторного исследования**

**май 2022г.**

Адрес: г.Уссурийск, ул. Раковская, 108

Место отбора пробы: очистные сооружения водопровода, резервуар чистой воды

Объект исследования: вода питьевая

НД на методы отбора пробы:

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Определяемыйпоказатель | Единицаизмерения | Результат | НД на методыисследования |
| 1 | Запах +20º С +60º С | балл | 11 | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Привкус | балл | 1 | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Цветность | градусы | 8,02±2,41 | ГОСТ 31868-2012 |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | 0,58±0,12 | ГОСТ3351-74 |
| 5 | Железо общее | мг/дм3 | 0,08±0,02 | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96  |
| 6 | Железо растворенное | мг/дм3 | менее 0,05 | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96  |
| 7 | Жесткость общая | град. Ж | 0,52±0,08 | ГОСТ 31954-2012 |
| 8 | рН | ед. рН | 6,96±0,20 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 9 | Окисляемость (перманганатная) | мгО/дм3 | 3,08±0,31 | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
| 10 | Сухой остаток | мг/дм3 | 33,0±5,6 | ПНД Ф14.1:2:4.261-10 |
| 11 | Щелочность | ммоль/дм3 | 0,44±0,09 | ГОСТ 31957-2012 |
| 12 | Гидрокарбонаты | мг/дм3 | 26,84±5,64 | ГОСТ 31957-2012 |

страница 1 из 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Карбонаты | мг/дм3 | менее 6,00 | ГОСТ 31957-2012 |
| 14 | Нитриты | мг/дм3 | 0,003±0,002 | ГОСТ 33045-2014 |
| 15 | Нитраты | мг/дм3 | 0,96±0,19 | ГОСТ 33045-2014 |
| 16 | Аммония-ион | мг/дм3 | 0,10±0,03 | ГОСТ 33045-2014 |
| 17 | Хлориды | мг/дм3 | менее 5,0 | НДП 10.1:2.113-2011 |
| 18 | Сульфаты | мг/дм3 | 5,34±1,07 | ГОСТ31940-2012 |
| 19 | Марганец | мг/дм3 | 0,015±0,004 | ГОСТ 4974-2014 |
| 20 | Хром | мг/дм3 | менее 0,01 | ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 |
| 21 | Фенолы | мг/дм3 | менее 0,0005 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 22 | Нефтепродукты | мг/дм3 | менее 0,005 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 23 | Бор | мг/дм3 | менее 0,05 | ПНДФ 14.1:2:4.36-95 |
| 24 | Фосфат-ион | мг/дм3 | менее 0,05 | ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 |
| 25 | Медь  | мг/дм3 | менее 0,001 | ПНД Ф 14.1:2:4.149-99 |
| 26 | Кадмий | мг/дм3 | менее 0,0003 | ПНД Ф 14.1:2:4.149-99 |
| 27 | Свинец  | мг/дм3 | 0,0021±0,0005 | ПНД Ф 14.1:2:4.149-99 |
| 28 | Цинк  | мг/дм3 | менее 0,01 | ПНД Ф 14.1:2:4.149-99 |
| 29 | Фторид-ион | мг/дм3 | менее 0,1 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 |
| 30 | Алюминий  | мг/дм3 | менее 0,04 | ПНД Ф14.1:2:4.181-02 |
| 31 | Хлороформ | мг/дм3 | менее 0,0015 | ГОСТ31951-2012 |

страница 2 из 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Четыреххлористый углерод | мг/дм3 | менее 0,0001 | ГОСТ31951-2012 |
| 33 | Бромдихлорметан | мг/дм3 | менее 0,0003  | ГОСТ31951-2012 |
| 34 | Дибромхлорметан | мг/дм3 | менее 0,0003 | ГОСТ31951-2012 |
| 35 | Тетрахлорэтилен | мг/дм3 | менее 0,0001 | ГОСТ31951-2012 |
| 36 | Бромоформ | мг/дм3 | менее 0,0006 | ГОСТ31951-2012 |
| 37  | Кремний | мг/дм3 | 3,19±0,49 | НДП 10.1:2:3.100-08 |
| 38 | Хлор общий (остаточный активный | мг/дм3 | 0,80±0,16 | ПНД Ф 14.1:2:4.113-97 |
| 39 | Escherichia coli | КОЕ в 100 мл | не обнаружено | ГОСТ 31955.1-2013 |
| 40 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 |
| 41 | Общее микробное число | КОЕ/мл | не обнаружено | МУК 4.2.1018-01 |

страница 3 из 3